## Instruktion
Instruktion för allokering av flera kraftvärmeverk
Den här filen använder du om du har flera kraftvärmeverk i samma nät. Den allokerar kraftvärmeverken var för sig, och summerar sedan de allokerade värdena.
Det är de summerade allokerade bränslena som ska rapporteras in till beräkningen av de lokala miljövärdena.
Filen ska inte skickas in till Svensk Fjärrvärme, utan är tänkt att vara en hjälp till er under inrapporteringen. Ni sköter inrapporteringen själva.
Gör så här:
• Fyll i uppgifter om dina kraftvärmeverk i flikarna Kraftvärmeverk 1,2,3 osv. I varje flik kan du se allokeringen för det ifyllda kraftvärmeverket.
• I fliken "Total allokering" kan du se en summering av de allokerade värdena från de ifyllda kraftvärmeverken.
• Det är de grönmarkerade uppgifterna i fliken "Total allokering" som ska rapporteras in som allokerade värden till beräkningen av de lokala miljövärdena.
Kraftvärmeverk 1,2,3…
Rapportera in uppgifter för kraftvärmeverket, och kontrollera verkningsgraden.
I fliken kan du se hur allokeringen går till, och vad de allokerade värdena blir för kraftvärmeverket.
Fyll i alla dina kraftvärmeverk, i olika flikar.
Total allokering
Här kan du både se en summering av de inrapporterade bränslena, samt en summering av de allokerade bränslena.
Det är de summerade allokerade bränslena, den allokerade hjälpelen och rökgaskondenseringen som ska rapporteras in till beräkningen av de lokala miljövärdena. De är grönmarkerade.
Kontrollera gärna att den totala verkningsgraden verkar rimlig, och de summerade inrapporterade bränslena stämmer.

## Total allokering
Denna flik är en summa av det som är infört i flikarna kraftvärmeverk 1-10. Inga värden ska fyllas i här.
Värdena i nedanstående gröna rutor är det som ska föras över till miljövärdesberäkningarna.
Kraftvärmeproduktion i samtliga verk:
GWh
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift
Total verkningsgrad (rökgaskondensering och hjälpel inte inkluderat)
|  | Totalt | Allokerat till värme
|  | GWh | GWh
Total mängd bränslen
Andel bränsle allokerat till värme
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
|  | Tillförda bränslen i kombinerad drift i samtliga kraftvärmeverk: | Bränslen allokerade till värme i samtliga kraftvärmeverk
|  | GWh | GWh
Stenkol
EO1
EO2, inkl WRD
EO3-5
Naturgas
Övrigt fossilt
Avfall
Avfallsgas/restgas
Avfallsgas från stålindustrin
RT-flis
Bark
Grot
Spån
Stamvedsflis
Träpulver
Tallbeckolja
Bioolja
HVO: slaktavfall
HVO: used cooking oil
HVO: rapsolja
HVO: tallolja
RME
Biogas
Träpellets
Träbriketter
Åkergrödor
Övrigt förädlat biobränsle
Övrigt oförädlat biobränsle
Torv
Hjälpel

## Kraftvärmeverk 1
Namn på kraftvärmeverk 1:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 1 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 1 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 1 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 2
Namn på kraftvärmeverk 2:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 2 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 2 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 2 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 3
Namn på kraftvärmeverk 3:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 3 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 3 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 3 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 4
Namn på kraftvärmeverk 4:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 4 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 4 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 4 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 5
Namn på kraftvärmeverk 5:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 5 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 5 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 5 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 6
Namn på kraftvärmeverk 6:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 6 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 6 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 6 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 7
Namn på kraftvärmeverk 7:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 7 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 7 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 7 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 8
Namn på kraftvärmeverk 8:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 8 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 8 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 8 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 9
Namn på kraftvärmeverk 9:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 9 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 9 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 9 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Kraftvärmeverk 10
Namn på kraftvärmeverk 10:
Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
| Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Rökgaskondensering i kombinerad drift
Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme för kraftvärmeverk 10 [GWh]:
|  | GWh |  | Värme | El
| Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme i kraftvärmeverk 10 [GWh]: |  | 0
| EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme i kraftvärmeverk 10 [%]:
| EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
| Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
| Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
| Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
| RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
| HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
| Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
| Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
| Torv |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
[6 empty] | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
[6 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod