## Instruktion
Instruktion för beräkning av miljövärden
I den här filen kan du göra en enkel miljövärdesberäkning. Det kan användas exempelvis för att beräkna miljövärden för en produktionsspecifik leverans som ni säljer, eller om ni har ett enkelt system och vill beräkna era miljövärden innan Svensk Fjärrvärmes beräkningar sker.
Filen ska inte skickas in till Svensk Fjärrvärme, utan är tänkt att vara en hjälp till er under inrapporteringen. Ni sköter inrapporteringen själva.
Miljövärdesberäkningen sker på samma sätt som för miljövärdena som publiceras. Skillnaden är att den här enklare beräkningen inte tar hänsyn till köp av fjärrvärme från andra fjärrvärmeföretag, eller köpt och såld ursprungs- eller produktionsspecifik fjärrvärme.
Gör så här:
• Ange leveranser i flik "Leveranser". Här kan du också skriva in ett nätnamn, exempelvis "Värmeköping, såld prod.spec".
• I fliken "Värmeproduktion" rapporterar du in egen hetvattenproduktion, spillvärme och köp av hetvatten från exempelvis industri. Kontrollera att verkningsgraderna för varje steg verkar rimliga.
• I fliken "Kraftvärmeproduktion" rapporterar du in eventuell kraftvärmeproduktion. Kontrollera att verkningsgraden verkar rimlig.
• I fliken "Miljövärdesberäkning" kan du se hur miljövärdena beräknas. Här kan du även fylla i egna miljöfaktorer för använd el. Kontrollera att den totala verkningsgraden verkar rimlig.
Leveranser
Ange dina leveranser.
Skriv också gärna in ett nätnamn, och döp det till exempelvis "såld prod.spec", så att det är tydligt vad det är du räknar på.
Värmeproduktion
a)Fyll i använd hjälpel för produktion och distribution. Om inget värde fylls i här, används en schablon på 3% av leveranserna.
b) Fyll i egen hetvattenproduktion, och kontrollera verkningsgraden.
Fyll i tillförda bränslen och mängden producerat hetvatten. Eventuell rökgaskondensering fylls i i rutan längst ner, och ska ingå i "Total egen hetvattenproduktion".
c)Fyll i köpt spillvärme.
d) Fyll i köpt hetvatten.
Här fyller du i ifall ni köper hetvatten från ett företag som inte är ett fjärrvärmeföretag, exempelvis en industri. Det är tillförda bränslen som ska fyllas i, så kom ihåg att ta hänsyn till verkningsgraden. Om du inte känner till verkningsgraden ska du använda en verkningsgrad på 85%. Det innebär att om du köper 85 GWh hetvatten, och inte känner till verkningsgraden, så ska 100 GWh bränslen fyllas i.
Kraftvärmeproduktion
Fyll i tillförda bränslen i kombinerad drift, samt producerad värme och el i kombinerad drift. Rökgaskondenseringen ska inte ingå i "Värmeproduktion i kombinerad drift", utan ska endast anges i rutan längst ner.
Är du intresserad så finns det även möjlighet att se hur mycket av bränslena som har allokerats till värme, och hur allokeringen går till.
De allokerade värdena är inte skrivskyddade, för att du ska kunna ändra dom ifall du har flera kraftvärmeverk i samma nät. Observera att det är endast då du ska ändra dom.
Om du har flera kraftvärmeverk i samma nät, så ska de allokeras var för sig. Det kan du göra i filen "Allokering av flera kraftvärmeverk". Därefter ersätter du de allokerade värdena som beräknas i den här filen med de totala allokerade värdena från filen "Allokering av flera kraftvärmeverk"
Miljövärdesberäkning
Här kan du ange egna miljöfaktorer för använd el. Om inga inrapporterade värden finns används värdena för nordisk residualmix.
Om du är osäker på någon av emissionsfaktorerna, se "Vanliga frågor och svar" för schablonvärden samt svar på vanliga frågor.
Här kan du också se miljövärdena, samt hur de är beräknade.

## Leveranser
Välkommen!
Fyll i nätnamn:
Leverenser
Levererad värme: | GWh

## Värmeproduktion
Nät
GWh
Hjälpel
All hjälpel som används i produktion och distribution av fjärrvärme. Om ingen hjälpel rapporteras in används en schablon på 3% av leveranserna.
Observera att hjälpel i kraftvärmeproduktion inte ska vara med här.
| Egen hetvattenproduktion |  | Spillvärme |  |  | Köpt hetvatten
| Verkningsgrad egen hetvattenproduktion |  |  | Nytt värde: |  | Namn på företag 1
| (hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat i tillförd energi) |  |  |  |  | Köpt mängd hetvatten, företag 1 |  | GWh
Namn på företag 1
|  | GWh | Spillvärme från företag 1 |  | GWh | Namn på företag 2
| Total egen hetvattenproduktion |  |  |  |  | Köpt mängd hetvatten, företag 2 |  | GWh
| Summa inrapporterade bränslen |  |  |  |  | Namn på företag 3
|  |  | Namn på företag 2 |  |  | Köpt mängd hetvatten, företag 3 |  | GWh
|  |  | Spillvärme från företag 2 |  | GWh
|  | GWh: |  |  |  | Bränslen från företag 1, 2 och 3. Tänk på att det ska vara tillförda bränslen, dvs inklusive verkningsgrad. Räkna om med hjälp av den verkningsgrad som produktionen har, alternativt använd en schablonverkningsgad på 85 %
| Stenkol |  | Namn på företag 3 |  |  |  | GWh
| EO1 |  | Spillvärme från företag 3 |  | GWh | Stenkol
| EO2, inkl WRD |  |  |  |  | EO1
| EO3-5 |  |  |  |  | EO2, inkl WRD
| Naturgas |  |  |  |  | EO3-5
| Övrigt fossilt |  |  |  |  | Naturgas
Övrigt fossilt
Avfall
Avfall
Avfallsgas/restgas
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  |  |  | Avfallsgas/restgas
Avfallsgas från stålindustrin
RT-flis
| Bark |  |  |  |  | RT-flis
| Grot |  |  |  |  | Bark
| Spån |  |  |  |  | Grot
| Stamvedsflis |  |  |  |  | Spån
| Träpulver |  |  |  |  | Stamvedsflis
| Tallbeckolja |  |  |  |  | Träpulver
| Bioolja |  |  |  |  | Tallbeckolja
| HVO: slaktavfall |  |  |  |  | Bioolja
| HVO: used cooking oil |  |  |  |  | HVO: slaktavfall
| HVO: rapsolja |  |  |  |  | HVO: used cooking oil
| HVO: tallolja |  |  |  |  | HVO: rapsolja
| RME |  |  |  |  | HVO: tallolja
| Biogas |  |  |  |  | RME
| Träpellets |  |  |  |  | Biogas
| Träbriketter |  |  |  |  | Träpellets
| Åkergrödor |  |  |  |  | Träbriketter
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  |  |  | Åkergrödor
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  |  |  | Övrigt förädlat biobränsle
Övrigt oförädlat biobränsle
Torv (fjärrvärme och el)
Torv (fjärrvärme och el)
Värmepumpar, elförbrukning
| Värmepumpar, värmeproduktion |  |  |  |  | Värmepumpar, elförbrukning
Värmepumpar, värmeproduktion
Elförbrukning i elpannor
Elförbrukning i elpannor
Rökgaskondensering
Rökgaskondensering
Odefinierat bränsle

## Kraftvärmeproduktion
Nät:
| Kraftvärmeproduktion |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Exempelberäkning: I ett kraftvärmeverk produceras 100 GWh värme och 50 GWh el. Kraftvärmeverket eldar bland annat 20 GWh stenkol. Alternativverkingsgraderna för stenkol är 0,88 för värme och 0,44 för el. αh,i för stenkol blir då: (100/0,88)/((100/0,88)+(50/0,44))=0,5. Det innebär att mängden stenkol som allokeras till värme blir 0,5*20=10GWh
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
Summa inrapporterade bränslen
För mer information om allokering, vänligen se:
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
|  | Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift | [9 empty] | Guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning
Ev. rökgaskondensering i kombinerad drift fylls i längst ner
Om du har flera kraftvärmeverk i samma nät kan du göra en allokering per nät, och lägga in de totalt allokerade bränslena här
[5 empty] | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme [GWh]:
|  |  | GWh |  | Värme | El
|  | Stenkol |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Totalt bränsle allokerat till värme [GWh]: |  | 0
|  | EO1 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0 |  | Total andel bränsle allokerad till värme [%]: |  | 0%
|  | EO2, inkl WRD |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
|  | EO3-5 |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
|  | Naturgas |  |  | 0.92 | 0.53 |  |  | 0
|  | Övrigt fossilt |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
0
|  | Avfall |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0
0
|  | Avfallsgas/restgas |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
|  | Avfallsgas från stålindustrin |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0
0
|  | RT-flis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Bark |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Grot |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Spån |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Stamvedsflis |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Träpulver |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Tallbeckolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
|  | Bioolja |  |  | 0.85 | 0.44 |  |  | 0
|  | HVO: slaktavfall |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
|  | HVO: used cooking oil |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
|  | HVO: rapsolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
|  | HVO: tallolja |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
|  | RME |  |  | 0.75 | 0.29 |  |  | 0
|  | Biogas |  |  | 0.8 | 0.42 |  |  | 0
|  | Träpellets |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Träbriketter |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Åkergrödor |  |  | 0.8 | 0.3 |  |  | 0
|  | Övrigt förädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
|  | Övrigt oförädlat biobränsle |  |  | 0.86 | 0.37 |  |  | 0
0
|  | Torv (fjärrvärme och el) |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0
|  | Rökgaskondensering |  |  |  |  | Rökgaskondesering [GWh]: |  | 0 | All rökgaskondesering fördelas till värmen
|  | Hjälpel kraftvärme |  |  |  |  | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 | Lika stor andel el allokeras till värme som total andel bränsle allokerat till värme
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod

## Miljövärdesberäkning
Nät | 0 |  |  | Beräkning av miljövärden
[5 empty] | Totalt tillförd energi till värme* [GWh] | 0 | *inklusive egen hetvattenproduktion, bränsle till värme i kraftvärmeproduktion, spillvärme och köpt hetvatten från annan värmeproducent samt hjälpel
[5 empty] | Levererad värme [GWh] | 0
[5 empty] | Verkningsgrad |  | Verkningsgraden är levererad värme dividerat med total tillförd energi till värme
Beräknade miljövärden
| Primärenergifaktor |  |  |  | Tillförda bränslen till värmeproduktion: | GWh |  | Primärenergifaktor, bränsle | Primärenergifaktor x bränsle | Faktor CO2 från förbränning [g/kWh], bränsle | CO2 från förbränning x bränsle | Faktor CO2 från transport och prod. av bränslen [g/kWh], bränsle | CO2 från transport och prod. av bränslen x bränsle | Faktor andel fossilt, bränsle | Andel fossilt x bränsle
[5 empty] | Stenkol | 0 |  | 1.15 | 0 | 370 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0
| CO2 från förbränning [g/kWh] |  |  |  | EO1 | 0 |  | 1.11 | 0 | 268 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | EO2, inkl WRD | 0 |  | 1.11 | 0 | 275 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0
| CO2 från transport och prod. av bränslen [g/kWh] |  |  |  | EO3-5 | 0 |  | 1.11 | 0 | 275 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Naturgas | 0 |  | 1.09 | 0 | 200 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0
| Andel fossilt |  |  |  | Övrigt fossilt | 0 |  | 1.11 | 0 | 275 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Avfall | 0 |  | 0.04 | 0 | 157.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Miljöfaktorer för använd el
|  | Normalvärde | Ursprungs-eller produktionspecifik el |  | Avfallsgas/restgas | 0 |  | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| Resursanvändning (primärenergifaktor) | 2.1 |  |  | Avfallsgas från stålindustrin | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emission av växthusgaser | 468
| Andel fossilt | 0.64 |  |  | RT-flis | 0 |  | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| Ursprungsspecifisering för el | Nordisk residual |  |  | Bark | 0 |  | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Grot | 0 |  | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| Om inga andra värden är angivna, så används värdena för Nordisk residual. |  |  |  | Spån | 0 |  | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| Om du är osäker på någon av miljöfaktorerna, så finns schablonvärden för olika typer av el i "Vanliga frågor och svar" |  |  |  | Stamvedsflis | 0 |  | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Träpulver | 0 |  | 0.11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tallbeckolja | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bioolja | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | HVO: slaktavfall | 0 |  | 0.46 | 0 | 0.72 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | HVO: used cooking oil | 0 |  | 0.14 | 0 | 0.72 | 0 | 42.48 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | HVO: rapsolja | 0 |  | 1.54 | 0 | 0.72 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | HVO: tallolja | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.72 | 0 | 19.044 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RME | 0 |  | 1.27 | 0 | 10.548 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Biogas | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 21.708 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Träpellets | 0 |  | 0.11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Träbriketter | 0 |  | 0.11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Åkergrödor | 0 |  | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Övrigt förädlat biobränsle | 0 |  | 0.11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Övrigt oförädlat biobränsle | 0 |  | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Torv (fjärrvärme och el) | 0 |  | 1.02 | 0 | 385.1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Värmepumpar, elförbrukning | 0 |  | 2.1 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
[5 empty] | Värmepumpar, värmeproduktion minus elförbrukning | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Elförbrukning i elpannor | 0 |  | 2.1 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
[5 empty] | Total hjälpel* | 0 |  | 2.1 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
*inklusive schablon om ingen hjälpel är inrapporterad för produktion och distribution
[5 empty] | Spillvärme | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rökgaskondensering | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Odefinierat bränsle | 0 |  | 1.11 | 0 | 275 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Summa: | 0 | Summa: | 0 | Summa: | 0 | Summa: | 0
[8 empty] | Leverenser: | 0 | Leverenser: | 0 | Leverenser: | 0 | Total tillförd energi: | 0
[8 empty] | Primärenergifaktor (Summan av primärenergifaktor x bränsle dividerat med leveranserna) | #DIV/0! | CO2 från förbränning [g/kWh] (Summan av CO2 från förbränning x bränsle dividerat med leveranserna) | #DIV/0! | CO2 från transport och prod. av bränslen [g/kWh] (Summan av CO2 från transport och produktion x bränsle dividerat med leveranserna) | #DIV/0! | Total andel fossilt (Summan av andel fossilt x bränsle dividerat med total tillförd energi) | #DIV/0!
Note on I18: Deponi och rötgas