## Instruktion
Instruktion för kraftvärme i köpt hetvatten
Den här filen använder du om du köper hetvatten från ett företag som har kraftvärme, men som inte är ett fjärrvärmeföretag, exempelvis en industri. Den här filen gör en allokering av bränslena, och beräknar hur mycket bränslen du ska rapportera in till beräkningen av lokala miljövärden.
Det är de grönmarkerade allokerade bränslena i kolumn S som ska rapporteras in till beräkningen av lokala miljövärden.
Filen ska inte skickas in till Svensk Fjärrvärme, utan är tänkt att vara en hjälp till er under inrapporteringen. Ni sköter inrapporteringen själva.
Gör så här:
• Fyll i hur mycket värme du köper från kraftvärmeverket. Filen kan användas både om du bara köper en del av hetvattenproduktionen i kraftvärmeverket, eller om du köper hela.
• Fyll i uppgifter om produktionen i kombinerad drift i kraftvärmeverket.
• Under rubriken "Allokering enligt alternativproduktionsmetoden" kan du se allokerade värden för kraftvärmeverket.
• Under rubriken "Bränslen för köpt hetvatten, att föra över till miljövärdesberäkning" hittar du hur mycket bränslen som fördelats till ditt köpta hetvatten. Det är de grönmarkerade cellerna som ska föras över till beräkningen av de lokala miljövärdena.
Du kan endast fylla i värden i de vita rutorna.
Kraftvärme i köpt hetvatten
a) Mängd köpt hetvatten från kraftvärmeproduktion
Här fyller du i hur mycket hetvatten du köper från kraftvärmeproduktionen. Om du köper allt hetvatten som produceras i kraftvärmeverket, så ska det du fyller i här vara summan av det du senare fyller i under "Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering" och "Rökgaskondensering i kombinerad drift"
b) Uppgifter kraftvärmeproduktion
Här fyller du i uppgifter om kraftvärmeproduktionen. Även om du bara köper en del av hetvattnet som produceras i kraftvärmeverket, så ska du fylla i uppgifter för hela produktionen i kombinerad drift här för att allokeringen ska bli rätt. Kontrollera att verkningsgraden verkar rimlig.
c) Allokering enligt alternativproduktionsmetoden
Här kan du se hur allokeringen går till, och hur mycket bränslen som allokeras till värme från kraftvärmeproduktionen. Här behöver du inte ändra någonting.
d) Bränslen för köpt hetvatten, att föra över till miljövärdesberäkningarna:
Här kan du i de gröna rutorna se hur mycket av varje bränsle du ska föra över till miljövärdesberäkningarna. I rutan köpt mängd värme per bränsle anger du mängd bränslen från de gröna rutorna, och i rutan verkningsgrad anger du 100%
Det är beräknat genom att ta hur stor andel av värmeproduktionen i kraftvärmeverket du köper, och multiplicera det med hur mycket av varje bränsle som är allokerat till värme.

## Kraftvärme i köpt hetvatten
Mängd köpt hetvatten från kraftvärmeproduktion |  |  | GWh
Uppgifter kraftvärmeproduktion
Verkningsgrad kraftvärmeproduktion
(hjälpel och rökgaskondensering inte inkluderat)
GWh
| Summa inrapporterade bränslen | 0
Värmeproduktion i kombinerad drift, exklusive rökgaskondensering
Elproduktion i kraftvärmeverk i kombinerad drift
Rökgaskondensering i kombinerad drift
| Hjälpel kraftvärme i kombinerad drift |  |  | Allokering enligt alternativproduktionsmetoden | [5 empty] | Bränslen för köpt hetvatten, att föra över till miljövärdesberäkningarna:
I rutan köpt mängd värme per bränsle anger du nedanstående mängd bränslen, och i rutan verkningsgrad anger du 100%
Andel köpt hetvatten av den totala värmeproduktionen:
| Tillförda bränslen i kombinerad drift: |  |  |  | Alternativverkningsgrader: |  |  | αh,i | Kraftvärmebränsle allokerat till värme [GWh]: |  | Bränslen för det köpta hetvattnet, att föra över till miljövärdesberäkningarna:
|  | GWh |  |  | Värme | El | [5 empty] | GWh
| Stenkol |  |  |  | 0.88 | 0.44 |  |  | 0 |  | Stenkol
| EO1 |  |  |  | 0.89 | 0.44 |  |  | 0 |  | EO1
| EO2, inkl WRD |  |  |  | 0.89 | 0.44 |  |  | 0 |  | EO2, inkl WRD
| EO3-5 |  |  |  | 0.89 | 0.44 |  |  | 0 |  | EO3-5
| Naturgas |  |  |  | 0.9 | 0.53 |  |  | 0 |  | Naturgas
| Övrigt fossilt |  |  |  | 0.89 | 0.44 |  |  | 0 |  | Övrigt fossilt
| Avfall |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | Avfall
| Avfallsgas/restgas |  |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0 |  | Avfallsgas/restgas
| Avfallsgas från stålindustrin |  |  |  | 0.8 | 0.35 |  |  | 0 |  | Avfallsgas från stålindustrin
| RT-flis |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | RT-flis
| Bark |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Bark
| Grot |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Grot
| Spån |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Spån
| Stamvedsflis |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Stamvedsflis
| Träpulver |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Träpulver
| Tallbeckolja |  |  |  | 0.89 | 0.44 |  |  | 0 |  | Tallbeckolja
| Bioolja |  |  |  | 0.89 | 0.44 |  |  | 0 |  | Bioolja
| HVO: slaktavfall |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | HVO: slaktavfall
| HVO: used cooking oil |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | HVO: used cooking oil
| HVO: rapsolja |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | HVO: rapsolja
| HVO: tallolja |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | HVO: tallolja
| RME |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | RME
| Biogas |  |  |  | 0.7 | 0.42 |  |  | 0 |  | Biogas
| Träpellets |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Träpellets
| Träbriketter |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Träbriketter
| Åkergrödor |  |  |  | 0.8 | 0.25 |  |  | 0 |  | Åkergrödor
| Övrigt förädlat biobränsle |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Övrigt förädlat biobränsle
| Övrigt oförädlat biobränsle |  |  |  | 0.86 | 0.33 |  |  | 0 |  | Övrigt oförädlat biobränsle
| Torv |  |  |  | 0.86 | 0.39 |  |  | 0 |  | Torv
[5 empty] | Totalt bränsle allokerat till värme |  |  |  | 0 |  | Rökgaskondensering
Total andel bränsle allokerad till värme [%]:
[7 empty] | Rökgaskondensering [GWh]: |  | 0 |  | Hjälpel
[7 empty] | El allokerad till värme [GWh]: |  | 0 |  | Total mängd bränslen till köpt hetvatten: | 0
Alternativproduktionsmetoden
Annan allokeringsmetod