OFFERTFÖRFRÅGAN FÖR ANSLUTNING

AV VINDKRAFTVERK

Undertecknad anhåller härmed om offert för anslutning av nedanstående Vindkraftverk.

Teknisk upplysning:

Placering:	     	(Karta med koordinater SWEREF99 (RT90-format) bifogas)

Fabrikat:	     	Typ:

Antal verk:

• Princip:		Direktanslutning		DFIG		Fulleffektomriktare

• Effektreglering:		Stallreglering		Pitchreglering		Aktiv stallreglering

Rotorströmsreglering1		Frekvensomformare1

• Totalt abonnerad effekt					     		kW

• Vindkraftverkets referenseffekt (Pref):				     		kW/verk

• Maximal effektproduktion P max (10 minuters medelvärde):		     		kW/verk

• Maximal effektproduktion (0,2 sekunders medelvärde):		     		kW/verk

• Uttagen reaktiv effekt vid märkspänning:

- Vid tomgång								     		kVAr/verk

- Vid referenseffekt med kompensering:				     		kVAr/verk

- Vid referenseffekt utan kompensering:				     		kVAr/verk

• Maximalt uttag av reaktiv effekt under drift vid mätpunkt:		     		kVAr/verk

(10 minuters medelvärde)

• Vindkraftverkets märkspänning:				     		V

• Generatorn/generatorernas märkeffekter:				     		kVA

• Maximalt antal generatorinkopplingar under 2 timmar (N120)/verk:

- Inkoppling av generator/lindning 1 vid startvind:		     		st.

- Inkoppling av generator 2 vid omkopplingsvind:		     		st.

Handlingar och uppgifter som ska bifogas:

- spänningsnivån för angivna testvärden

- namn på anläggningens innehavare

- förteckning över skyddsfunktioner med funktionsnivåer och funktionstider

- för var och en av övertonsordningarna 2-50, uteffekt vid vilken maximal övertonsström inträffar samt övertonsströmmens storlek (redovisas i tabellen på nästa sida)

- högsta totala övertonsström

- kompletterande uppgifter för gruppkompensation

1 I tillämpliga fall

|  | Generator/lindn 1 Inkoppling vid startvind eller stopp (högsta värde) | Generator/lindn 2 Inkoppling vid omkopplingsvind | Inkoppling vid märkvind |
| --- | --- | --- | --- |
| Kortslutningsvinkel (Ψk) | 30˚ | 50˚ | 70˚ | 85˚ | 30˚ | 50˚ | 70˚ | 85˚ | 30˚ | 50˚ | 70˚ | 85˚ |
| Spänningsändringsfaktor (kn) < |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flickerstegfaktor (kf) < |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kortslutningsvinkel (Ψk) | 30˚ | 50˚ | 70˚ | 85˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flickerkoefficient (cf) < |  |  |  |  |

Redovisning av övertonsströmmar

| Ordning | Utmatad Effekt | Övertonsström | Ordning | Utmatad Effekt | Övertonsström |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | % av (In) |  | kW | % av (In) |
| 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  | 13 |  |  |
| 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  |
| 18 |  |  | 19 |  |  |
| 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  |
| 24 |  |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  |
| 30 |  |  | 31 |  |  |
| 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  |
| 36 |  |  | 37 |  |  |
| 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  |
| 42 |  |  | 43 |  |  |
| 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  |
| 48 |  |  | 49 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |

| Maximalt effektivvärde av total övertonsström angivet som % av In |  |
| --- | --- |
| Uteffekt (kW) vid maximalt effektivvärde av total övertonsström |  |

| Maximalt effektivvärde för diskret mellantonsström angivet som % av In |  |
| --- | --- |
| Uteffekt (kW) vid maximalt effektivvärde av diskret mellantonsström |  |

Datum:	     					Underskrift: 	______________________________________

Namnförtydligande:

Vindkraftverkets leverantör

Datum:	     					Underskrift: 	______________________________________

Namnförtydligande:

Vindkraftverkets innehavare